## in
Artikelnummer | Beschreibung | Serie | WP-Typ | Heizleistung_kW | COP | P_el_kW | P_Zusatzheizung_kW | Elektroanschluss | Spannung_V | Phasen | Kältemittel | GWP | Füllmenge_kg | CO2_Äq_t | SWL_dBA | SDP_1m_dBA | Max_VL_°C | dT_K | Volumenstrom_l/h | Masse_kg | Kühlfunktion | EER | Kühlleistung_kW | Min_AT_Heizen_°C | Max_AT_Heizen_°C | Min_AT_Kühlen_°C | Max_AT_Kühlen_°C | Min_VL_°C | Verdichtertyp | Verdichteranzahl | SCOP_W35 | SCOP_W55 | ηs_W35_% | ηs_W55_% | ErP_W35 | ErP_W55 | Breite_mm | Höhe_mm | Tiefe_mm | Druckverlust_kPa
HM071HF.U60 | LG THERMA V R290 Monobloc 7 kW 1-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 7.0 | 2026-04-05 | 1296 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R290 | 3 | 2026-05-01 | 0.003 | 49 | 38 | 75 | 5 | 1205 | 98 | 1 | 2026-02-04 | 7.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-03-05 | 2026-06-03 | 208 | 141 | A+++ | A++ | 880 | 1182 | 440 | 30
HM091HF.U60 | LG THERMA V R290 Monobloc 9 kW 1-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 9.0 | 2026-02-05 | 1731 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R290 | 3 | 2014-01-01 | 0.003 | 50 | 39 | 75 | 5 | 1550 | 100 | 1 | 2026-01-04 | 9.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-01-05 | 2026-05-03 | 200 | 137 | A+++ | A++ | 880 | 1182 | 440 | 35
HM093HFX.U60 | LG THERMA V R290 Monobloc 9 kW 3-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 9.0 | 2026-02-05 | 1731 | 3.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R290 | 3 | 2014-01-01 | 0.003 | 50 | 39 | 75 | 5 | 1550 | 102 | 1 | 2026-01-04 | 9.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-01-05 | 2026-05-03 | 200 | 137 | A+++ | A++ | 880 | 1182 | 440 | 35
HM121HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 12 kW 1-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 12.0 | 2026-09-04 | 2449 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R290 | 3 | 1938-01-01 | 0.004 | 58 | 47 | 75 | 5 | 2070 | 110 | 1 | 1995-03-01 | 10.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1995-04-01 | 2026-05-03 | 194 | 137 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 42
HM123HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 12 kW 3-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 12.0 | 2026-09-04 | 2449 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R290 | 3 | 1938-01-01 | 0.004 | 58 | 47 | 75 | 5 | 2070 | 112 | 1 | 1995-03-01 | 10.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1995-04-01 | 2026-05-03 | 194 | 137 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 42
HM141HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 14 kW 1-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 14.0 | 2026-07-04 | 2979 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R290 | 3 | 2026-05-01 | 0.004 | 60 | 49 | 75 | 5 | 2415 | 115 | 1 | 1985-03-01 | 12.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-08-04 | 1942-03-01 | 188 | 134 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 45
HM143HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 14 kW 3-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 14.0 | 2026-07-04 | 2979 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R290 | 3 | 2026-05-01 | 0.004 | 60 | 49 | 75 | 5 | 2415 | 117 | 1 | 1985-03-01 | 12.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-08-04 | 1942-03-01 | 188 | 134 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 45
HM161HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 16 kW 1-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 16.0 | 1955-04-01 | 3516 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R290 | 3 | 1964-01-01 | 0.005 | 62 | 51 | 75 | 5 | 2760 | 120 | 1 | 2026-08-03 | 14.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1968-04-01 | 1935-03-01 | 183 | 131 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 48
HM163HF.UB60 | LG THERMA V R290 Monobloc 16 kW 3-Phase | R290 Monobloc | Luft/Wasser | 16.0 | 1955-04-01 | 3516 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R290 | 3 | 1964-01-01 | 0.005 | 62 | 51 | 75 | 5 | 2760 | 122 | 1 | 2026-08-03 | 14.0 | -28 | 43 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1968-04-01 | 1935-03-01 | 183 | 131 | A+++ | A+++ | 880 | 1320 | 440 | 48
HM051MR.U44 | LG THERMA V R32 Monobloc S 5 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 5.0 | 2026-07-04 | 1064 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2015-01-01 | 0.776 | 55 | 44 | 65 | 5 | 862 | 78 | 1 | 2026-05-03 | 5.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1946-04-01 | 2026-02-03 | 175 | 125 | A+++ | A++ | 880 | 978 | 440 | 40
HM071MR.U44 | LG THERMA V R32 Monobloc S 7 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 7.0 | 2026-07-04 | 1489 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2015-01-01 | 0.776 | 57 | 46 | 65 | 5 | 1205 | 82 | 1 | 2026-05-03 | 7.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1946-04-01 | 2026-02-03 | 175 | 125 | A+++ | A++ | 880 | 978 | 440 | 42
HM091MR.U44 | LG THERMA V R32 Monobloc S 9 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 9.0 | 2026-06-04 | 1957 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 58 | 47 | 65 | 5 | 1550 | 90 | 1 | 2026-05-03 | 9.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1948-04-01 | 2026-02-03 | 176 | 125 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 44
HM093MR.U44 | LG THERMA V R32 Monobloc S 9 kW 3Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 9.0 | 2026-06-04 | 1957 | 3.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 58 | 47 | 65 | 5 | 1550 | 92 | 1 | 2026-05-03 | 9.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1955-04-01 | 2026-02-03 | 179 | 125 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 44
HM121MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 12 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 12.0 | 2026-09-04 | 2449 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-01-02 | 1417 | 62 | 51 | 65 | 5 | 2070 | 108 | 1 | 2026-05-03 | 12.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1967-04-01 | 1947-03-01 | 184 | 136 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 47
HM123MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 12 kW 3Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 12.0 | 2026-09-04 | 2449 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R32 | 675 | 2026-01-02 | 1417 | 62 | 51 | 65 | 5 | 2070 | 110 | 1 | 2026-05-03 | 12.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1967-04-01 | 1947-03-01 | 184 | 136 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 47
HM141MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 14 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 14.0 | 2026-08-04 | 2917 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-01-02 | 1417 | 63 | 52 | 65 | 5 | 2415 | 112 | 1 | 2026-05-03 | 14.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1962-04-01 | 1946-03-01 | 182 | 135 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 49
HM143MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 14 kW 3Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 14.0 | 2026-08-04 | 2917 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R32 | 675 | 2026-01-02 | 1417 | 63 | 52 | 65 | 5 | 2415 | 114 | 1 | 2026-05-03 | 14.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1962-04-01 | 1946-03-01 | 182 | 135 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 49
HM161MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 16 kW 1Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 16.0 | 2026-07-04 | 3404 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-04-02 | 1962-01-01 | 64 | 53 | 65 | 5 | 2760 | 118 | 1 | 2026-05-03 | 16.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1953-04-01 | 1945-03-01 | 178 | 135 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 51
HM163MR.U34 | LG THERMA V R32 Monobloc S 16 kW 3Ø | R32 Monobloc S | Luft/Wasser | 16.0 | 2026-07-04 | 3404 | 6.0 | 3/N/PE 400V 50Hz | 400 | 3 | R32 | 675 | 2026-04-02 | 1962-01-01 | 64 | 53 | 65 | 5 | 2760 | 120 | 1 | 2026-05-03 | 16.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1953-04-01 | 1945-03-01 | 178 | 135 | A+++ | A++ | 880 | 1320 | 440 | 51
HU041MR.U44 | LG THERMA V R32 Split 4 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Split | Luft/Wasser | 4.0 | 2026-08-04 | 0.833 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 57 | 49 | 65 | 5 | 689.4 | 50 | 1 | 2026-04-03 | 4.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-04-04 | 1995-02-01 | 173 | 115 | A+++ | A++ | 880 | 734 | 330 | 30
HU051MR.U44 | LG THERMA V R32 Split 5 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Split | Luft/Wasser | 5.0 | 2026-08-04 | 1042 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 58 | 50 | 65 | 5 | 860.4 | 55 | 1 | 2026-04-03 | 5.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1952-04-01 | 2026-01-03 | 178 | 117 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 30
HU061MR.U44 | LG THERMA V R32 Split 6 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Split | Luft/Wasser | 6.0 | 1985-04-01 | 1237 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 59 | 51 | 65 | 5 | 10326000000000000 | 58 | 1 | 2026-04-03 | 6.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-05-04 | 3.0 | 177 | 117 | A+++ | A++ | 880 | 734 | 330 | 30
HU071MR.U44 | LG THERMA V R32 Split 7 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Split | Luft/Wasser | 7.0 | 2026-09-04 | 1429 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 60 | 52 | 65 | 5 | 1207.2 | 60 | 1 | 2026-04-03 | 7.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1947-04-01 | 3.0 | 176 | 117 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 30
HU091MR.U44 | LG THERMA V R32 Split 9 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Split | Luft/Wasser | 9.0 | 1985-04-01 | 1856 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 61 | 53 | 65 | 5 | 1552.2 | 65 | 1 | 2026-04-03 | 9.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1945-04-01 | 2026-03-03 | 175 | 118 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 30
HU051MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 5 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 5.0 | 1965-04-01 | 1075 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 58 | 50 | 65 | 5 | 860.0 | 60 | 1 | 2026-03-03 | 5.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1935-04-01 | 2026-09-02 | 171 | 113 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 37
HU071MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 7 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 7.0 | 1975-04-01 | 1474 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 59 | 51 | 65 | 5 | 1204.0 | 65 | 1 | 2026-03-03 | 7.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-04-04 | 1995-02-01 | 173 | 115 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 39
HU091MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 9 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 9.0 | 2026-07-04 | 1915 | 3.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 60 | 52 | 65 | 5 | 1548.0 | 70 | 1 | 2026-03-03 | 9.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1938-04-01 | 1998-02-01 | 172 | 116 | A+++ | A++ | 950 | 834 | 330 | 41
HU121MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 12 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 12.0 | 2026-08-04 | 2026-05-02 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 62 | 54 | 65 | 5 | 2064.0 | 85 | 1 | 2026-03-03 | 12.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1955-04-01 | 1935-03-01 | 179 | 131 | A+++ | A++ | 1090 | 1320 | 330 | 44
HU141MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 14 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 14.0 | 2026-07-04 | 2979 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 63 | 55 | 65 | 5 | 2408.0 | 90 | 1 | 2026-03-03 | 14.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 1948-04-01 | 2026-03-03 | 176 | 129 | A+++ | A++ | 1090 | 1320 | 330 | 46
HU161MRB.U30 | LG THERMA V R32 Hydrosplit 16 kW 1Ø (Außengerät) | R32 Hydrosplit | Luft/Wasser | 16.0 | 2026-06-04 | 3478 | 6.0 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R32 | 675 | 2026-05-01 | 1012 | 64 | 56 | 65 | 5 | 2752.0 | 95 | 1 | 2026-03-03 | 16.0 | -25 | 35 | 5 | 48 | 15 | SCROLL | 1 | 2026-04-04 | 2025-03-01 | 173 | 127 | A+++ | A++ | 1090 | 1320 | 330 | 48
WH20S.F5 | LG THERMA V Brauchwasser-WP 200L | Brauchwasser-WP | Brauchwasser | 1985-01-01 | 2026-02-03 | 0.578 | 2026-05-01 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R134a | 1430 | 0.65 | 0.929 | 50 | 40 | 65 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 15 | ROTARY | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | A+ |  | 630 | 1560 | 630 | 0
WH27S.F5 | LG THERMA V Brauchwasser-WP 270L | Brauchwasser-WP | Brauchwasser | 1985-01-01 | 2026-02-03 | 0.578 | 2026-05-01 | 1/N/PE 230V 50Hz | 230 | 1 | R134a | 1430 | 0.65 | 0.929 | 50 | 40 | 65 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 15 | ROTARY | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | A+ |  | 630 | 1860 | 630 | 0